|  |  | УТВЕРЖДАЮ приказом по муниципальному казенному учреждению культуры «Центральная библиотека Новооскольского района Белгородской области от 17 ноября 2016 г. № 48 Директор МКУК «ЦБ Новооскольского района» __________________ Н.Н. Долматова |
| --- | --- | --- |

П Р О Г Р А М М А

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в учреждениях  муниципального казенного учреждения культуры

«Центральная библиотека Новооскольского района» Белгородской области
на 2016-2020 годы»

Новый Оскол 2016 г.

Оглавление

Паспорт программы ...................................................................................................  3

Введение ...................................................................................................................... 5

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности …........................................................................................5

2. Цели и задачи Программы ......................................................................................8

2.1. Цели Программы ...................................................................................................8

2.2. Задачи Программы ................................................................................................8

3. Сроки и этапы реализации Программы .................................................................9

4. Целевые показатели .................................................................................................9

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности………………………………………………………………………………………9

6. Ожидаемые результаты ............................................................................................10

7. Объем и источники финансирования .....................................................................10

Приложение № 1 ...........................................................................................................13

Приложение № 2………………………………………………………………………14

Приложение № 3………………………………………………………………………15

## ПАСПОРТ программы

| Наименование | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях муниципального казенного учреждения культуры «Центральная библиотека Новооскольского района» Белгородской области на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Распоряжение правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 года № 482-рп «О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ». Постановление правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения повышения энергетической эффективности» Распоряжение правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности Приказ министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, и отчетности о ходе их реализации» |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека Новооскольского района» Белгородской области |
| Основные разработчики | Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа управления культуры Глазунова Елена Николаевна |
| Цели и задачи | Цель программы: - Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет МКУК «ЦБ Новооскольского района» за счет сокращения платежей за потребление воды, газа, тепло- и электроэнергию. Основные задачи: - Снижение удельных величин потребления учреждениями МКУК «ЦБ Новооскольского района» топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования учреждений, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; - Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); - Снижение финансовой нагрузки на бюджет МКУК «ЦБ Новооскольского района» Белгородской области; - Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; - Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех учреждений МКУК «ЦБ Новооскольского района»; - Снижение затрат к 2020 году на приобретение учреждениями МКУК «ЦБ Новооскольского районга» газа, электро- и теплоэнергии до 5%. |
| Срок реализации | 2016-2020 годы |
| Исполнители | Руководители учреждений МКУК «ЦБ Новооскольского района» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы планируется: - Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления газа, электрической, тепловой энергии на 1% от уровня 2015 года (на 5% к 2020 году); - Снижение платежей на энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех учреждений МКУК «ЦБ Новооскольского района»; - Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - Сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет – 5,438 млн. руб. Источники финансирования не определены. Объёмы финансирования программы на 2016-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с установленным порядком |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет директор МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» Долматова Надежда Николаевна |

## ВВЕДЕНИЕ

Программа энергосбережения в муниципальном казенном учреждении культуры «Центральная библиотека Новооскольского района» Белгородской области (далее - МКУК «ЦБ Новооскольского района»)  разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Белгородской области, утвержденным распоряжением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 г. № 482-пп, иными актами федерального законодательства, и органов местного самоуправления.

Программа разработана с использованием результатов энергетического обследования, проведенного в 2012 г. ООО «Центр энергосервисных технологий», являющейся членом саморегулируемой организации «Гильдия Энергоаудиторов».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в МКУК «ЦБ Новооскольского района».

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

Общая характеристика объекта:

– количество зданий : 9

_строений , сооружений: 2

– общая площадь зданий :  2788 м2

– количество работающих  человек:  91

Особенностью объектов учреждений культуры являются: работа в выходные , праздничные дни и  вечернее время.   При формировании бюджета расходы на коммунальные услуги строго лимитируются.

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет  72 %.

Для освещения помещений организации используется 453 лампы, из которых 342 шт. накаливания, 111 шт. люминесцентных. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за четыре года ;

б) средняя и максимальная помесячная нагрузка по всем видам энергоносителей за четыре года;

в) диаграмма затрат на энергоносители ;

г) сведения о наличии приборов учета.

Энергетический баланс МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района»

за четыре предыдущих года

| Наименование |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | Потребление, Гкал | 144 | 123 | 148 | 193 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 324 | 295 | 375 | 526 |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 22 | 23 | 22 | 24 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 75 | 94 | 94 | 112 |
| Природный газ | Потребление, тыс.м3 | 26 | 24 | 22 | 29 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 149 | 145 | 137 | 173 |
| Холодное водоснабжение | Потребление, тыс.м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 4 | 8 | 9 | 9 |
| Водоотведение | Расход, тыс.м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Общая стоимость энергоносителей,тыс.руб. |  | 6237 | 6740 | 8062 | 8583 |
| Потребление л |  | 18642 | 18834 | 18840 | 19972 |

Неравномерность потребления тепловой энергии и природного газа  обусловлено различной температурой наружного воздуха и  продолжительностью отопительного периода. Изменение потребления электрической энергии связано с количеством посетителей и эксплуатацией электрооборудования, освещения.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг казенного учреждения являются:

электрической энергии – ОАО «Белгородская сбытовая компания»;

тепловой энергии –  МУП «Тепловая компания» Новооскольского  райо-

на, Белгородской области;

газа – ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»;

воды – МУП «Новооскольский водоканал» Новооскольского района,

Белгородской области ;

водоотведения – МУП «Новооскольский водоканал» Новооскольского

района, Белгородской области.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых библиотечными учреждениями  осуществляется МКУК «ЦБ Новооскольского района» самостоятельно  за счет средств районного бюджета, предоставляемых на оплату энергетических ресурсов.

Средняя и максимальная месячная нагрузка МКУК «Центральная библиотека

Новооскольского  района» за четыре  года

| Наименование |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц, тыс.кВт·ч | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.кВт·ч | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
|  | % превышения | 66,7 | 68,4 | 66,7 | 70,0 |
| Теплоснабжение | Среднее в месяц, Гкал | 12,0 | 10,3 | 12,3 | 16,1 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 14,4 | 12,7 | 15,1 | 19,9 |
|  | % превышения | 20,0 | 23,3 | 22,8 | 23,6 |
| Природный газ | Среднее в месяц, тыс. м3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,4 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 3,1 |
|  | % превышения | 31,8 | 25,0 | 33,3 | 29,2 |
| Холодное водоснабжение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % превышения | - | - | - | - |
| Водоотведение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % превышения | - | - | - | - |

Распределение затрат на энергоресурсы в МКУК  «Центральная библиотека

Новооскольского района» в 2015 г.:

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность  МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района»  приборами учета

(на «1» января 2015 г.)

Обшее количество объектов – 9

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия | 90 | 2 | 67 |
| Электроэнергия | 100 | 9 | 100 |
| Холодной вода | 100 | 3 | 100 |
| Природный газ | 100 | 4 | 100 |

Основная доля расходов на энергоносители приходится в 2015 на центральное отопление (90,8 %) в центральной библиотеке, библиотеке семейного чтения и в отделе краеведения, так как почти все сельские библиотеки находятся в зданиях  домов культуры.

На незначительный потенциал энергосбережения указывает не стопроцентная укомплектованность счётчиками тепловой энергии. В библиотеке семейного чтения, расположенной в многоквартирном доме, нет прибора учета тепловой энергии.

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой программы.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов  за счет внедрения в учреждениях МКУК «ЦБ Новооскольского района»  предлагаемых данной Программой  решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве топливно-энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования учреждений МКУК «ЦБ Новооскольского района».

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей  энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет МКУК «ЦБ Новооскольского района» за счет сокращения платежей за потребление воды, газа, тепло- и электроэнергии.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленной  цели  в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельных величин потребления учреждениями МКУК «ЦБ Новооскольского района» топливно-энергетических ресурсов (воды, газа, электроэнергии, тепловой энергии) при сохранении устойчивости функционирования учреждений, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований;

снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

снижение финансовой нагрузки на бюджет МКУК «ЦБ Новооскольского района» Белгородской области;

сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2016 – 2020 гг.  Продолжительность одного этапа 1 год.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении № 1. Отчет о достижении целевых показателей Программы Приложение № 2.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности

Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности состоит из:

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве оперативного управления МКУК «ЦБ Новооскольского района» (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

назначение ответственного лица за проведение в учреждении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ведение разъяснительной работы среди работников;

обучение работников основам энергосбережения;

оснащение зданий средствами наглядной агитации;

стимулирование работников по экономии энергоресурсов.

К техническим и технологическим мероприятиям относятся:

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также замена старых и вышедших из строя;

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

Ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является заведующая хозяйством МКУК « Центральная библиотека Новооскольского  района»  Польская Мария  Григорьевна.

6. Ожидаемые результаты

Программа энергосбережения в учреждения МКУК «ЦБ Новооскольского района»  обеспечит перевод на энергоэффективный  путь развития в бюджетной сфере. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, оптимизация топливно-энергетического баланса позволит уменьшить бюджетные затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

В результате реализации Программы предполагается достигнуть суммарной экономии на оплату газа, электроэнергии и теплоэнергии в целом по МКУК «ЦБ Новооскольского района» к концу 2020 года на 5% .

Программа предусматривает:

систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и  лимитированию энергоресурсов;

организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

7. Объем и источники финансирования

В 2016 – 2020 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 5,438 млн. руб. Источники финансирования не определены. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном  порядке.

Планируемые затраты на реализацию мероприятий приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Энергосберегающие мероприятия по учреждениям культуры | Сроки выполнения | Планируемые затраты по годам (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | 2016-2020 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 0,1 |  |  | - |
| 2 | Направление руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность на обучение методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | 2016-2020 |  | - |  | 0,001 |  |  | - |  |  | 0,001 |  |  | - |
| 3 | Обеспечение учреждений наглядной агитацией | 2016-2020 |  | - |  | 0,001 |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,001 |
| 4 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации | 2016-2020 |  | - |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого по организационным мероприятиям: |  | 2016-2020 |  | - |  | 0,012 |  |  | 0,11 |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |
| Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка современных приборов учета, поверка, замена вышедших из строя приборов учета | 2016-2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0,01 |  |
| 2 | Проведение промывки системы отопления | 2016-2020 |  | - |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| 3 | Замена старых отопительных котлов на новые | 2016-2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0,2 |  |
| 4 | Замена деревянных окон на металлопластиковые, установка дверей | 2016-2020 |  | 0,5 |  |  | - |  |  | - |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
| 5 | Электромонтажные работы | 2016-2020 |  | 0,3 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2016-2020 |  | - |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  | 0,011 |  | 0,011 |  |
| 7 | Установка радиаторов, котлов, теплоизоляция | 2016-2020 |  | 1,0 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, полов, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | 2016-2020 |  | 2,5 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого по техническим и технологическим мероприятиям: |  | 2016-2020 |  | 4,3 |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  | 0,321 |  | 0,531 |  |
| ВСЕГО по Программе |  |  |  | 4,3 |  |  | 0,083 |  |  | 0,181 |  | 0,332 |  | 0,542 |  |

Отчет о реализации мероприятий Программы Приложение № 3.

## Приложение №1

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышение энергетической

эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий.

|  |  | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВтч | 24,29 | 24,05 | 23,81 | 23,57 | 23,33 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии | Гкал | 193 | 191,07 | 189,16 | 187,27 | 185,40 |
| 3 | Объем потребления газа | тыс.м3 | 29,33 | 29,04 | 28,75 | 28,46 | 28,18 |
| 4 | Объем потребления воды | куб.м. | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 5 | Объем потребления электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 24,29 | 24,05 | 23,81 | 23,57 | 23,33 |
| 6 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 173,7 | 171,96 | 170,24 | 168,54 | 166,86 |
| 7 | Объем потребления газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.м3 | 29,33 | 29,04 | 28,75 | 28,46 | 28,18 |
| 8 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 9 | Тариф на электроэнергию | руб./ кВтч | 5,33 | 6,11 |  |  |  |
| 10 | Тариф на теплоэнергию | руб./ Гкал | 3339,45 | 3637,90 |  |  |  |
|  | Тариф на газ | руб/м3 | 6,87 | 7,21 |  |  |  |
| 11 | Тариф на воду | руб. /куб.м. | 49,37 | 49,50 |  |  |  |
| 12 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 4,3 | 0,083 | 0,181 | 0,332 | 0,542 |
| 13 | Кол-во зданий прошедших обязательное энергетическое обследование | Ед. | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |

Приложение № 2

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

по МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» на 1 января 20___г.

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | тыс.кВт.ч |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии | ГКал |  |  |  |
| 3 | Расход природного газа | тыс.м3 |  |  |  |
| 4 | Расход воды | м3 |  |  |  |

Директор МКУК «ЦБ Новооскольского района»___________________ /_____________________/

Главный бухгалтер_________________________________________ /_______________________/

Приложение № 3

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

по МКУК «Центральная библиотека Новооскольского района» на 1 января 20___г.

| № п/п | Перечень объектов1 | Стоимостная оценка реализации мероприятий2 |  |  | Эффективность3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемые затраты в соответствии с программой (млн.руб) (годовая) | Фактические затраты (млн.руб) (месяц) | Отклонение (млн.руб) | Планируемые величины экономии энергетических ресурсов (год) |  |  |  |  | Фактические величины экономии энергетических ресурсов |  |  |  |  | Отклонение экономии энергетических ресурсов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс кВтч | Гкал | м3 (газа) | м3 (воды) | млн. руб. | тыс кВтч | Гкал | м3 (газа) | м3 (воды) | млн. руб. | тыс кВтч | Гкал | м3 (газа) | м3 (воды) | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1 - Указывается объект и реализуемые мероприятия в соответствии с программой энергосбережения

2 -  Осуществляется стоимостная оценка реализуемых мероприятий, как отношение фактических понесенных затрат к затратам планируемым для реализации

мероприятий в программе энергосбережение

3 - Осуществляется оценка отклонения  фактических величин экономии от реализации мероприятий к плановым величинам, указанным в программе

энергосбережения

4 -  Осуществляется расчет показателя «Рентабельность» по плановым фактическим величинам экономии денежных средств фактическая 15/4х100%

5 - Осуществляется расчет показателя «Период окупаемости» по плановым и фактическим величинам экономии денежных средств фактический 4/15

Директор МКУК «ЦБ Новооскольского района»_______________ /_____________________/

Главный бухгалтер_____________________________ /_______________________/